HAVARIJNÝ PLÁN PRI PRÁCI S GMO

A. Identifikačné údaje o používateľovi

Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

IČO 31748333

Štatutárny zástupca a riaditeľ organizácie: Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.

B. Identifikačné údaje o výskumno-vývojovom zariadení používateľa

RT 2-175123 (laboratóriom č.516, podľa nového číslovania laboratórium č. 5406)

Úroveň ochrany zariadenia: riziková trieda 2

Riziková trieda činnosti v ňom vykonávaných: 2

Poznámka:

Po rekonštrukcii NIU SAV sa upravili aj čísla miestností. Laboratórium 516 nemá zmenenú stavebnú dispozíciu (rekonštrukcia sa týkala len vylepšenia vnútorného priestoru – nová omietka, stierka, nové okná so sieťou protí úniku GMO a nové zariadenia – laminárne boxy, laboratórne stoly, nové rozvody – vodné, elektrické, počítačové) má však nové číslo a to číslo 5406 - Laboratórium bunkovej neurobiológie  II.

C. Identifikačné údaje o orgánoch a osobách určených na odstraňovanie následkov havárie

| vedúci projektu: | Peter Filipčík, doc., RNDr., CSc. |
| --- | --- |
|  | Neuroimunologický ústav SAV Dúbravska cesta 9 84510, Bratislava |
|  | Tel.: 02/5478 8100 |
|  | e-mail: Peter.Filipcik@savba.sk |
| Zloženie výboru pre bezpečnosť |
| Predseda výboru | Peter Filipčík, RNDr., CSc. |
|  | Neuroimunologický ústav SAV Dúbravska cesta 9 84510 |
|  | Telefón : 02/5478 8100 |
|  | E-mail : Peter.Filipcik@savba.sk |
| Členovia výboru | Žilka Norbert, doc. MVDr. PhD |
|  | Ladislav Roller, RNDr. PhD |
|  | Jozef Hanes, Ing. PhD |
|  | Róbert Farkaš, RNDr. CSc. |
| Osoby určené na odstraňovanie havárie | Peter Filipčík, RNDr. CSc. |
|  | Neuroimunologický ústav SAV Dúbravska cesta 9 84510 Bratislava |
|  | Tel.: 02/5478 8100 |
|  | e-mail: Peter.Filipcik@savba.sk |

Hlásenie v rámci organizácie

Zamestnanec, ktorý zistí únik GMO alebo má podozrenie, že došlo k ich úniku, ohlási túto skutočnosť osobne alebo telefonicky svojmu nadriadenému alebo jeho zástupcovi a následne podľa závažnosti ďalším vedúcim zamestnancom uvedeným v tabuľke. Menovaní sa urýchlene dostavia na miesto havárie.

| Funkcia (pracovisko) | Meno | Telefón | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Riaditeľ ústavu | prof. MVDr. M. Novák, DrSc. | kl. 103 5478 8100 | podľa závažnosti |
| Bezpečnostný technik | Ing. Csaba Kósa, PhD. | 02/3229 4352 0903475612 |  |
| Zodpovedný za prácu s GMO | doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. | kl. 455 5478 8100 |  |
| Zodpovedný za BOZP s biologickými faktormi | Ing. Gabriela Paulíková Roľková, PhD. | kl. 406 5478 8100 |  |
| Riadiaci práce s NChF | RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. | kl. 106 5478 8100 |  |

Hlásenie mimo organizácie

Vedúci zamestnanec riadiaci práce s NChF a vedúci zamestnanec pre príslušné pracovisko ohlásia podľa závažnosti haváriu záchranným službám, orgánom životného prostredia a civilnej ochrany.

| Záchranné služby, orgány verejn. zdravotníctva | Telefón (1.3.2012) | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| Záchranná zdravotná služba | 155, 16 155, 112 |  |
| MUDr. D. Gajdošová, lekár v areáli SAV, Dúbr. cesta 9, Ba | 02 / 5477 2559 |  |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava / www.ruvzba.sk | 02 / 4333 8286, 0917 426 111 |  |
| Úrad verejného zdravotníctva SR / www.uvzsr.sk | 02 / 4928 4111 |  |
| Národné Toxikologické Informačné Centrum / www.ntic.sk | 02 / 5477 4166, 5465 2307 // 0911 166 066 |  |
| Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava | 02 / 5477 2148 02 / 5920 0802 |  |
| Hasičský a záchranný zbor | 150, 112 |  |
| Polícia | 158, 112 |  |
| Odbor CO a krízového riadenia Obvodného úradu Ba | 02 / 5931 2111 |  |
| Obvodný úrad životného prostredia Ba - ústredňa | 02 / 6030 1706 |  |

D. Plán zariadenia alebo plán umiestnenia pozemku s vyznačením miest významných pre obmedzenie následkov havárie – miestnosť 5406, je vyznačená černou farbou

E. Údaje o množstve a druhu geneticky modifikovaných organizmov, ktoré by mohli uniknúť pri havárii alebo sa neočakávane rozšíriť do prostredia

1.

Nepatogénne kmene baktérií E.coli: DH5 alfa, JM109, BL21

Sú to atenuované laboratórne kmene neschopné rastu bez špeciálnych kultivačných živných pôd a teda neschopné prežitia v prirodzenom prostredí.

Pracovné množstvá mikroorganizmov:

A. minikultúry a miniexpresie (5ml media na 1 klon)

B. maxiexpresie (500ml na 1 klon)

Maximálne množstvo geneticky modifikovaných mikroorganizmov, ktoré by v prípade havárie potenciálne mohlo uniknúť zo zariadenia je 500 ml.

2.

Eukarytické bunky NS0 derivované z myši kmeňa BALB/c

Eukarytické bunky MC3T3-E1 derivované z myši kmeňa C56BL/6

Eukarytické bunky PC-12 derivované z potkanieho feochromocytómu, nezhubného nádoru nadobličiek

Eukarytické bunky COS-7 derivované z opice Cercopithecus aethiops

Eukarytické bunky SH-SY-5Y derivované z človeka

Eukaryotické bunky HEK293 derivované z človeka

Bunky nie sú schopné prežiť mimo kultivačného média a CO2 inkubátora.

F. Opis ochranných opatrení na zabránenie vzniku havárie,

- Na pracovisku je zakázané jesť a piť, fajčiť a uchovávať potraviny.

- V prípade úniku GMO vydezinfikovať kontaminovaný priestor chlórnanom sodným.

- Platí bezvýhradný zákaz pipetovania ústami.

- Pri práci sa používajú štandardné laboratórne postupy.

- Kontaminovaný laboratórny material sa musí bezpečne uložiť.

- O činnosti sa vedie písomná dokumentácia.

G. Identifikácia a spôsob používania genetických technológií v zariadení, pri ktorých by mohlo dôjsť k havárii:

- expresia rekombinantných proteínov

- amplifikácia plazmidov

H. Údaje o začatí a predpokladanom ukončení používania genetických technológií v zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k havárii:

- máj 2012 - doba neurčitá

I. Opis možných následkov havárie ak by došlo k úniku mimo zariadenie:

práca s GMO v priestoroch NIU-SAV predstavuje  malé riziko (=RT2)

Opis bezprostredných konkrétnych vonkajších účinkov na zamestnancov zariadenia, na obyvateľstvo, životné prostredie

Priame ohrozenie pracovníkov a okolia nehrozí, nakoľko ide o používanie laboratórnych nepatogénnych kmeňov.

Opis odporúčaného správania sa zamestnancov v zariadení a obyvateľstva v blízkosti zariadenia pri styku s geneticky modifikovanými organizmami, ktoré unikli zo zariadenia:

- Zabránenie panike vysvetliť, prečo kontakt s GMO používanými v laboratóriu nepredstavuje zdravotné riziko.

- Doporučená je dôkladná očista tela sprchovaním, dodržiavanie základných hygienických predpisov a použitie dezinfekčných roztokov.

J. Opis ochranných opatrení a bariér na zabránenie vzniku havárie, spôsob zachytávania a inaktivácie odpadových vôd a odpadu. Údaje o odpadovom hospodárstve (množstvo a charakter odpadov a odpadových vôd):

Zamestnanci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany v infekčnom prostredí a prevádzkový poriadok laboratória. Pravidelne sa zúčastňujú školení OZaBP a PO, v zmysle termínov stanovených zákonom sa zúčastňujú pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok. Vykonávanie preventívnych dekontaminácií priestoru UV svetlom a čistenie laboratórnych stolov dezinfekčnými roztokmi. Okná sú mechanicky zabezpečené pred otvorením alebo chránené sieťkou.

Odpad:

Kultivačné média priemerne cca 4 litre a 1kg (mokrá hmotnosť) tuhých bakteriálnych pôd mesačne. Médiá a odpady z pracovných priestorov sú sterilizované autoklávovaním.

K. Opis odporúčaného spôsobu odstraňovania následkov havárie:

- Dezinfekcia pracoviska by sa vykonala dezinfekčnými roztokmi postrekom a umývaním, sterilizáciou UV svetlom,

- materiály likvidovať až po sterilizácii (kontrola pomocou indikačnej pásky)

L. Spôsob zabezpečenia zneškodnenia uniknutého množstva biologického faktora

- Dostupnosť dezinfekčných prostriedkov: v pracovných priestoroch

- Možnosť sterilizácie autoklávovaním (autokláv sa nachádza na chodbe v blízkosti miestnosti 516 resp. 5406).

M. Aktualizácia havarijného plánu

K aktualizácii havarijného plánu dochádza po každej zmene používania GMO v uzavretých priestoroch, pri zmene havarijného plánu a pri zmene vydania súhlasu s používaním v uzavretých priestoroch. Zodpovedný vedúci projektu.

Operatívna časť havarijného plánu

I. Opis opatrení na odstránenie vzniknutej havárie

Úroveň ochrany: riziková trieda 2

Názov bariéry: sklenený materiál

Možné úniky:

Rozbitá sklenená nádoba na trepačke, v pracovnom priestore.

Inaktivačné opatrenia:

Po nasadení gumených rukavíc a ochranných okuliarov opatrne pozbierame rozliaty obsah aj s rozbitým sklom do nádoby, kde bude zachytený materiál inaktivovaný 1 % roztokom Chlornanu sodného  (prípadne iným dezinfekčným prostriedkom: Ajatín, Persteril, 70 %-ný etanol a pod. vo vhodných koncentráciach). Dezinfekčným roztokom dôkladne umyjeme trepačku, a jej postihnuté okolie, resp. miesto, ktoré bolo postihnuté ako aj náradie použité pri odstraňovaní. Nádobu s inaktivovaným materiálom ako aj náradie použité pri odstraňovaní sterilizujeme autoklavovaním. V prípade porezania úraz zapísať do knihy úrazov a bezodkladne oznámiť lekárovi.

Preventívne opatrenia

Pohotovostná zásoba dezinfekčného činidla a prostriedkov na odstránenie úniku v laboratóriu a v kultivačnej miestnosti. Pravidelná kontrola a údržba upevňovacích mechanizmov kultivačných zariadení. Dôkladný výber dodávateľa dostatočne pevných kultivačných nádob. Poučenie pracovníkov o bezpečnej eliminácii úniku.

2. Názov bariéry: nádoby s mikroorganizmami

Možné úniky:

Únik mikroorganizmov do pracovného prostredia.

Inaktivačné opatrenia:

Postrek priestorov doporučenými dezinfekčnými aerosólovými prostriedkami. Priestor uzavrieť na požadovanú dobu podľa druhu dezinfekčného prostriedku. Dôkladná hygienická očista ľudí s doporučením použitia dezinfekčných saponátov. Ďalší postup ako v bode č.1.

Preventívne opatrenia:

Najmenej 1-krát ročne postrek priestorov aerosólovými dezinfekčnými prostriedkami. Zvýšená pozornosť pri práci s mikroorganizmy- obsahujúcim materiálom.

3. Názov bariéry: plastový material

Možné úniky:

Prasknutý plastový materiál (na jednorázové použitie)

Inaktivačné opatrenia:

V gumených rukaviciach preniesť plastový materiál do nádoby, kde bude inaktivovaný 1 % roztokom chlornanu sodného (viď bod 1). Dezinfekčným roztokom dôkladne poumývať postihnuté okolie.

Preventívne opatrenia:

Dôkladná kontrola plastov pred ich použitím. Náležitú pozornosť venovať výberu vhodnosti druhu plastov pre účel použitia. Nepoužívať plasty po záručnej dobe.

4. Názov bariéry: okná - poškodenie

Možné úniky:

Prasknutie okenného skla

Inaktivačné opatrenia:

Zabránenie panike predovšetkým vysvetlením, prečo kontakt s GMO používanými v laboratóriu nepredstavuje riziko. Doporučená dôkladná očista tela sprchovaním, dodržiavanie základných hygienických predpisov, použitie dezinfekčných aerosólových roztokov. Dezinfekcia pracoviska dezinfekčnými roztokmi postrekom a zmývaním, sterilizácia UV svetlom, materiály likvidovať až po sterilizácii autoklávovaním. Kontrola výskytu vitálnych zárodkov v priestore použitím tuhých živných médií.

Preventívne opatrenia:

Zabezpečenie okien proti otváraniu. Pravidelná kontrola zabezpečenia okien. Kontrola vonkajších priestorov proti možnému poškodeniu.

5. Názov bariéry: vniknutie vektorov

Možné úniky:

Vniknutie hlodavcov, hmyzu, článkonožcov.

Inaktivačné opatrenia:

Pásové ošetrenie priestorov insekticídom. Ošetrenie priestorov rodenticídmi alebo nástrahami.

Preventívne opatrenia:

Pravidelne najmenej 2 – krát ročne kontrola priestorov, vykonávanie nasadenia rodenticídnych nástrah.

II. Postup pre dekontamináciu (dezinfekciu) postihnutých osôb a miestností:

Dôkladná hygienická očista nechránených miest ľudí dezinfekčnými prostriedkami s doporučením použitia dezinfekčných saponátov. Výmena oblečenia. Zabezpečenie postreku priestorov dezinfekčnými prostriedkami (Chlórnan sodný, Chloramín, Ajatín, Persteril, 70 %-ný etanol a pod. vo vhodných koncentráciach), použitie doporučených aerosolových dezinfekčných prostriedkov, kontaminované materiály likvidovať po sterilizácii autoklávovaním.

III. Opis spôsobu okamžitého zneškodnenia (fyzické likvidovanie) zachytených biologických faktorov uniknutých zo zariadenia. Spôsoby aplikácie dezinfekčných a inaktivačných prostriedkov a zariadení:

Kontaminované materiály likvidovať po sterilizácii autoklávovaním. Pre dezinfekciu použiť aerosolové prostriedky.

IV. Spôsob zhromažďovania všetkých dostupných údajov o havárii, analýzy jej príčin, spôsob zistenia následkov a vypracovania opatrení na predchádzanie podobným haváriám v budúcnosti a na obmedzovanie ich účinkov:

Vedúci projektu je zodpovedný za vedenie podrobných zápisov o nehode, udalosti alebo havárie.

| Havarijný plán vypracoval: | doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. |
| --- | --- |

Schválil:  								    prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.

riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV

V Bratislave dňa 16.4.2012

# Text boxes

RT 2-175123